Опросный лист на поставку профессиональной метеостанции MAWS (AWS)

Описание станций MAWS (AWS)

Станции MAWS (AWS) сконструированы для применения там, где требуется небольшое количество датчиков. Несмотря на это, MAWS (AWS) может быть легко модернизирована, даже на площадке, с помощью большего комплекта датчиков, включая интеллектуальные датчики, такие как облакомер, датчик видимости и погоды, а также датчиками качества воды. Базовая система с дополнениями и аксессуарами может обеспечить всем необходимым метеорологическую и гидрологическую сеть.

Основными элементами станции являются:

1)Блок управления. Предназначен для приема и обработки информации с датчиков и устанавливается как правило на метеорологической мачте на высоте 1 – 1.5 м над уровнем земли для удобства обслуживания. Состоит из логгера, блока питания, аккумуляторов резервного питания,  зарядного устройства аккумуляторов, карты памяти для логгера,  а также дополнительных устройств, включаемых в состав станции в зависимости от конкретных условий и требований заказчика. В состав логгера входит все необходимое для работы и настройки программное обеспечение.   Блок управления поставляется в специальном защитном боксе, выдерживающим температуры до -52о С. Для защиты от вандализма бокс может быть укомплектован специальными замками.

2)Коммуникационный интерфейс. Это набор оборудования, обеспечивающий связь между станцией и пользователем. Обеспечивает передачу данных после их обработки блоком управления. Он может включать в себя как простой модуль ввода вывода RS232\485 для проводной связи, так и более сложные решения для спутниковой или модемной связи. Станции MAWS (AWS) поддерживают практически все возможные виды коммуникаций, а интеллектуальный логгер позволяет применять нестандартные решения в особенно сложных ситуациях.

Основные способы связи:

- Проводная. RS232/485/422, SDI-12, TCP/IP.

- Беспроводная. GSM, Спутниковая, радиомодемная.

- Интернет. Ethernet (станция напрямую подключается к интернету и рассылает данные на запрограммированные адреса электронной почты).

3) Элементы питания. Это набор оборудования, обеспечивающий электропитание станции. Может быть трех видов:

- Питание от сети. Используется в случае, если заказчик имеет возможность обеспечить питание станции от сети 220В.

- Полуавтономное питание. Используется в случае, если заказчик имеет возможность обеспечить питание станции от сети 220В, но не уверен в том, что оно будет бесперебойным. Тогда ставятся дополнительные резервные аккумуляторы, на которых станция может работать от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от набора датчиков.

- Автономное питание. Используется в случае, если заказчик не имеет возможности обеспечить станцию питанием от сети 220В или станция ставится в удаленном регионе в труднодоступном месте. Тогда используется мощные солнечные батареи и дополнительные аккумуляторы высокой емкости. В зависимости от температурного диапазона в месте установки обычные аккумуляторы заменяются на специализированные, устойчивые к низким температурам.

4)Метеорологическая мачта. Может быть высотой от 2 до 10 метров. При наличии в измеряемых станцией параметрах показателей ветра (скорость и направление) рекомендованная высота мачты – 10м. В остальных случаях высота мачты принципиальной роли не играет и зависит от требований заказчика.

5)Набор датчиков. Состоит из первичных преобразователей (датчиков) метеорологических параметров.

Формирование ТЗ на оптимальную конфигурацию станции MAWS (AWS)

- Наименование организации-заказчика

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Контактное лицо для связи по техническим вопросам

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Контактное лицо для связи по коммерческим вопросам

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименование конечного пользователя станции

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место установки станции

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Температурный диапазон в месте установки станции (примерные градации температур)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подробное описание места установки станции (наличие и высота близко расположенных строений, деревьев, удаленность от источника питания, места приема и отображения информации, возможность и частота технического обслуживания – для варианта автономной работы и т.п.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Список измеряемых параметров * (подчеркнуть необходимое, при необходимости добавить основные требуемые параметры))

- Скорость ветра

- Направление ветра

- Температура воздуха

- Относительная влажность воздуха

- Температура почвы

- Влажность почвы

- Атмосферное давление

- Количество жидких осадков

- Количество твердых осадков

- Интенсивность осадков

- Высота облаков

- Метеорологическая дальность видимости

- Текущая погода

- Солнечная радиация

- Радиационный баланс

- UV составляющая солнечной радиации

- Альбедо

- Эффективное излучение земной поверхности

- Продолжительность солнечного дня (солнечного сияния)

- Температура воды

- Уровень воды

- Уровень снега

*по остальным параметрам уточняйте у менеджеров

- Комментарии и требования заказчика к виду и частоте снятия показаний, а также к единицам измерения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Способ передачи данных* (выбрать необходимое)

- Проводной RS485

- Проводной RS422

- Проводной RS232

- Проводной SDI-12

- Проводной TCP/IP

- Беспроводной GSM

- Беспроводной радиомодемный  (не далее 5 км. прямой видимости)

- Беспроводной спутниковый (IRIDIUM, GOES и т.д.)

- Ethernet

*остальные способы связи спрашивайте у менеджера

11) Комментарии и требования заказчика к способу связи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12) Питание станции

- Автономное

- Полуавтономное

- Питание от сети

13)  Необходимость дополнительной поверки оборудования на территории РФ (оборудование проходит полный цикл испытаний и калибровки на заводе-изготовителе)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14)  Требования по высоте метеорологической мачты

- 2 метра

- 3 метра

- 4 метра

- 6 метров

- 8 метров

- 10 метров

15) Дополнительные комментарии и требования заказчика к функциональным особенностям и конечному результату работы станции.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО НПФ Раймет

Мороз Владимир Михайлович

moroz@raimet.ru

sales@raimet.ru